Опросный лист ООО «НИКом» на ЩУ-П НИКОМ К

|  | Выбор параметров | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Наименование | ЩУ-П НИКОМ | Марка щита |
| Тип клапана |  | Кп – с пружинным возвратом; Кр – реверсивный; Кэ – электромагнитный. |
| Входное напряжение | 230 | Не редактируемый параметр. |
| Степень защиты |  | IP31 – с пружинным возвратом; IP54 – реверсивный; IP65 – электромагнитный. |
| Способ контроля линий |  | 1 – косвенный контроль линий управления; 2 – прямой контроль всех линий. |
| Количество пожарных зон (Сигналов "ПОЖАР") |  | Указывается значения от 1 до 6 Если пожарных зон > 6 =.> ЭКСКЛЮЗИВ |
| Количество клапанов 1-ой Пожарной зоны |  | Указывается от 1 до 40 |
| Количество клапанов 2-ой Пожарной зоны |  | Указывается от 0 до 40 |
| Количество клапанов 3-ей Пожарной зоны |  | Указывается от 0 до 40 |
| Количество клапанов 4-ой Пожарной зоны |  | Указывается от 0 до 40 |
| Количество клапанов 5-ой Пожарной зоны |  | Указывается от 0 до 40 |
| Количество клапанов 6-ой Пожарной зоны |  | Указывается от 0 до 40 |
| Напряжение питания привода |  | Допустимые значения: 24В, 230В |
| Максимальный номинальный ток одного привода |  | Допустимые значения: 1А, 6А, 10А |
| Тип управляющего сигнала |  | 12/24D – управление постоянным напряжением 12/24В; NO – нормально разомкнутый контакт (при ПОЖАРЕ - замыкается); NC – нормально замкнутый контакт (при ПОЖАРЕ - размыкается). |
| Диспетчеризация |  | " " – нет диспетчеризации положения; Д – Диспетчеризация положения каждого клапана. |
| Индикация |  | " " – нет индикации положения; И – индикация положения каждого клапана. |